## DimmerGuide
To dim LED | [30 empty] | 46105
To dim an LED bulb puts extra demands on your dimmer compared to traditional incandescent bulbs. We have performed in-depth tests on some of the more common dimmers on the market, in order to make it as easy as possible for your decision to find the right combination of LED bulb and dimmer. Please observe that the tests have been performed in a controlled environment. Your local electrical installation and fixture can affect the performans of your dimmer and bulb combination.
Both dimmers and LED-bulbs are added continiously. Feel free to visit startrading.com/dimmer at a later date, for the latest information.
Dimmer compatible extra low voltage bulbs (12V) are tested in combination with a Vadsbo Zero 70.2 transformer (0-70VA). When using another transformer, our list might differ from what you are experiencing.
How to read the table:
| This combination of Bulb and dimmer works optimally. | [7 empty] | 1-10 | The number of bulbs that can/should be used for optimal performance.
This combination of Bulb and dimmer works with some reservations.
| This combination of Bulb and dimmer is not recommended. | [7 empty] | 0-100% | The percentual range of the bulbs luminosity that can be dimmed.
This combination of Bulb and dimmer has not been tested. Results not available.
Brand | ABB | Anslut | Arditi | Clas Ohlson | CoTech | DIMMAX | ELKO | ELKO | ELKO | Eltako | Feller | Gelia | Jung | Lauritz Knudsen | MS Belysning | Plejd | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Viribright | Viribright
Model | 6523UJGL-214 | 400-213 | 1012S | EMD200 | 36-6076 | 520 S | RS dimmer 300GL | RS dimmer 315GLE | RS dimmer 630GLE | EUD61NPN-UC | 40200.LED.FMI.61 | 4001902011 | 244 HEX | MEK-D 300CR | 310002 (Ref D350S) | DIM-01 (LED trailing edge) | CCTSE12011 | WDE002299 | WDE002319 | WDE002335 | 399-01 (leading edge) | 399-01 (trailing edge) | 399-02 (leading edge) | 399-02 (trailing edge) | 399-11-1 | 399-11-2 | 399-12 | 399-13 | 399-21 | KED 600A | LD220 | VD100 (leading edge) | VD100 (trailing edge) | VD200 (leading edge) | VD200 (trailing edge) | 74402 (leading edge) | 74402 (trailing edge)
Range | 2-25W | 20-400W | 4-60W | 40-300W | 3-24W | 0-200W | 60-300W | 20-315W | 20-630W | 0,1-100W | 4-40 | 3-24W | 3-100W | 20-300W | 5-300W | 0-200VA | 40-315W | 4-40W | 20-1000W | 20-420W | 4-200VA | 4-200VA | 1-200VA | 1-200VA | 1-200W | 1-200W | 2-75W | 2-75W | 4-200VA | 35-500W | 1-200W | 1-100W | 1-100W | 1-200W | 1-200W | 4-200VA | 4-200VA
Dimmertype | Turn knob | Turn knob | Slide | Turn knob | Turn knob | Push button | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Push button | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Push button | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Push button | Push button | Push button | Push button | Turn knob | Turn knob | Push button | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob | Turn knob
E-number | 13 601 35 | -- | -- | -- | -- | 13 770 14 | 13 630 70 | 13 631 41 | 13 631 45 | 13 770 65 | 548832000 | -- | -- | -- | -- | 13 777 01 | 13 706 40 | 13 601 13 | 13 706 05 | 13 706 06 | 13 602 76 | 13 602 76 | 13 604 53 | 13 604 53 | 13 604 22 | 13 604 23 | 13 609 43 | 13 609 44 | 13 605 39 | 13 774 66 | 13 774 40 | -- | -- | 13 774 82 | 13 774 82 | -- | --
0
344-68-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
344-68-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | OBS 5-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
344-68-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 55-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 35-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 20-100% | 0-100% | OBS 75-100% | OBS 75-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-07-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
346-07-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-9 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-07-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 55-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 10-100% | 0-100% | 20-100% | 0-100% | OBS 55-100% | OBS 55-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 35-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-09-2 | Ej testad | Ej testad | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | gul | gul | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
346-09-2_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-9 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-09-2 | Ej testad | Ej testad | OBS 40-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 25-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 0-100% | OBS 55-100% | OBS 55-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-09-6 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
346-09-6_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-09-6 | Ej testad | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 25-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 0-100% | OBS 50-100% | OBS 50-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-10-2 | Ej testad | Ej testad | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | gul | gul | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | gul | gul | grön | grön | röd | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
346-10-2_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-10-2 | Ej testad | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 0-0% | OBS 50-100% | OBS 50-100% | 0-100% | 0-100% | 0-0% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-12 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
346-12_v2 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 2-5 | 2-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-12 | Ej testad | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 0-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 10-100% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-18-9 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-18-9_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-7 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-7 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-7 | 1-7 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-18-9 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 0-100% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-85% | Ej testad | Ej testad
347-30-4 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-30-4_v4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 3-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-30-4 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | Ej testad | Ej testad
347-36-5 | Ej testad | Ej testad | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | gul | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | gul | grön | gul | gul | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | gul | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-36-5_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 2-10 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-36-5 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 15-100% | 15-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-100% | 10-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-38 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad
347-38_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-7 | 3-4 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-10 | 1-10 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-38 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 5-90% | 10-90% | 15-95% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 10-100% | 0-95% | 15-100% | 0-95% | 30-100% | 30-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 5-95% | 20-100% | 0-95% | 0-0% | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-39 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | gul | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-39_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-39 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-42-2 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
| Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
347-42-2 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
347-44-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | gul | Ej testad | grön | gul | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-44-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 2-8 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-44-1 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 10-100% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 25-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-46 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | gul | gul | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | grön
347-46_v3 | 1-1 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-7 | 1-3 | 1-1 | 1-7 | 1-4 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | 1-3 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-1 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-7 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-46 | 25-95% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | 20-100% | Ej testad | 15-100% | Ej testad | 5-95% | 25-100% | 15-95% | 0-100% | 20-100% | 15-100% | Ej testad | 25-100% | 25-100% | 0-100% | Ej testad | 10-100% | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 30-100% | 30-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 5-95% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-90% | 0-0% | 0-95%
347-46-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad
347-46-1_v3 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-7 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-4 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-1 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-46-1 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-95% | 10-95% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 20-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 15-100% | 0-95% | 15-100% | 0-95% | 35-100% | 35-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 25-100% | 0-95% | 0-0% | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-53-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-53-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 3-6 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-53-1 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 0-95% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-85% | Ej testad | Ej testad
347-54 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-54_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 2-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-54 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-56 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | gul | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-56_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-8 | Ej testad | Ej testad | 3-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-8 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-56 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 0-95% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-85% | Ej testad | Ej testad
347-63 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-63_v3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-63 | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 25-100% | 25-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-64 | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | röd | röd | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-64_v2 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-7 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-64 | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-68-4 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-68-4_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 2-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-68-4 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 0-100% | 20-100% | 20-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-68-5 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
| Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
347-68-5 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
347-70-2 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
347-70-2_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 2-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 2-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-70-2 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 0-95% | 20-100% | 20-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-85% | Ej testad | Ej testad
347-98-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | röd | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad
347-98-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-6 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-10 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-98-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 40-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-100% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 10-100% | 0-100% | 20-100% | 0-100% | OBS 40-100% | OBS 40-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 30-100% | 0-100% | 0-0% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
348-53 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad
348-53_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-4 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | Ej testad | Ej testad
348-53 | Ej testad | Ej testad | 25-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-95% | Ej testad | 0-95% | 0-90% | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 10-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-85% | 0-100% | OBS 0-80% | 30-100% | 30-100% | Ej testad | Ej testad | 0-90% | Ej testad | 0-100% | 15-100% | OBS 0-80% | 0-0% | OBS 0-75% | Ej testad | Ej testad
348-61-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad
348-61-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-6 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad
348-61-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 45-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 15-100% | Ej testad | Ej testad | 20-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 0-100% | OBS 55-100% | OBS 55-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad